晃政办发〔2023〕10号

新晃侗族自治县人民政府办公室

关于印发《新晃侗族自治县县级饮用水水源地

突发环境事件应急预案》的通知

各乡镇人民政府，县直机关各单位，中央、省、市驻晃各单位：

《新晃侗族自治县县级饮用水水源地突发环境事件应急预案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真抓好组织实施。

新晃侗族自治县人民政府办公室

2023年9月8日

新晃侗族自治县县级饮用水水源保护区

突发环境事件应急预案

1.总则

## 1.1编制目的

为了规范集中式地表水饮用水水源地应对突发水环境事件的各项工作，提高新晃县平溪河饮用水水源地应对突发环境事情的处置能力，快速处置饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低固定源、流动源、非点源引发的突发事件对饮用水水源水质的影响。根据《突发环境事件应急预案管理办法》、《环境污染事故应急预案编制技术指南》和《湖南省突发事件应急预案管理办法》等有关规定，结合新晃县平溪河饮用水水源地实际情况，特编制本预案。

## 1.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发环境事件应急预案》《集中式饮用水水源保护指南（试行）》《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》《湖南省突发环境事件应急预案怀化市突发环境事件应急预案》《新晃县突发环境事件应急预案》。

## 1.3适用范围

新晃县县级饮用水水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围(26km)的水域和分水岭内的陆域。

具体包括水源地及周边所发生的以下环境事件：

（1）由于水源地两岸的242国道、064县道以及064县道跨河桥梁等地发生危险化学品的运输事故导致污染物质进入水源地造成的水污染事件；

（2）由于工矿企业安全事故、交通事故、公共设施和设备事故使得化学品、有毒有害物质进入水源地造成的水污染事件；

（3）由于暴雨、洪水等自然灾害的发生使得污染物进入水源地造成的水污染事件；

（4）由于水源地水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准引起水质下降的环境事件；

（5）其它意外事件造成水源地的水污染事故。

本预案适用对象为新晃县县级饮用水水源保护区。

2.应急组织指挥体系

## 2.1组织指挥体系

新晃县县级饮用水水源地突发环境事件应急处理组织指挥体系，由应急组织机构和现场应急指挥部组成。包括外部应急救援力量和应急咨询机构。

新晃县县级饮用水水源地突发环境事件应急处理组织体系由新晃县县级饮用水水源地突发环境事件应急工作领导小组（以下简称饮用水源环境应急指挥部）、新晃县县级饮用水水源地突发环境事件应急办公室（以下简称饮用水源环境应急办）、现场应急指挥部、应急支持保障部门、专家组和应急救援队伍组成。

本预案中所述各职能部门若发生职能部门名称变更、职能调

整等情况，应以最新的职能部门名称、职能内容为准。必要时可对预案相关内容进行修订。

## 2.2组织机构及职责

### 2.2.1应急组织指挥机构

应急组织指挥机构包括总指挥、副总指挥、协调办公室和专项工作组。

县人民政府分管副县长任总指挥，县政府办分管副主任、市生态环境局新晃分局局长、县水利局局长、县城市管理和综合执法局局长任副总指挥，市生态环境局新晃分局、县水利局、县公安局、县消防救援大队、县应急管理局、县卫生健康局、县交通运输局、县气象局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县农业农村局、县城市管理和综合执法局、县住房和城乡建设局、怀化银龙水务有限公司及事发地乡镇人民政府相关负责人为成员单位。

饮用水源环境应急指挥部下设协调办公室在市生态环境局新晃分局，市生态环境局新晃分局局长兼任办公室主任。

图2.2-1水源地应急组织指挥体系结构示意图

### 2.2.2应急组织指挥机构职责

指挥机构的组成及各部门的具体职责见下表2.2-1所示，现场应急专项工作组的组成及职责见下表2.2-2。

表2.2-1应急组织指挥机构和职责

| 应急组织指挥机构 | 主要负责人和 联系方式 | 日常职位 | 应 急 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 0745-6222650 | 县人民政府分管副县长 | （1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置； （2）贯彻执行当地或上级人民政府及有关部门的应急指令； （3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止； （4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案； （5）组织开展损害评估等后期处置工作。 |
| 副指挥 | 0745-6222650 | 县政府办分管副主任 | （1）协助总指挥组织开展现场应急处置； （2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调； （3）负责提出有关应急处置建议； （4）负责向场外人员通报有关应急信息； （5）负责协调现场与场外应急处置工作； （6）停止取水后，负责协调保障居民用水； （7）处置现场出现的紧急情况。 |
|  | 0745-6222876 | 市生态环境局新晃分局局长 |  |
|  | 0745-6222169 | 县水利局局长 |  |
|  | 0745-6267123 | 县城市管理和综合执法局局长 |  |
| 协调 办公室 | 0745-6222650 | 县政府办分管副主任 | （1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求； （2）负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络； （3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构； （4）收集整理有关事件数据。 |
| 专项 工作组 | 0745-6222119 | 公安局局长 | 查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。 |
|  | 0745—6230119 | 消防救援大队大队长 | 在处置火灾爆炸事故时，对消防水进入水源地及其连接水体进行联合互控。对危险化学品的稀释和消减工作。 |
|  | 0745-6221424 | 财政局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的费用。 |
|  | 0745-6222877 | 科技和工业信息化局局长 | 负责应急物资的购买、调配应急物资等。 |
|  | 0745-6222465 | 自然资源局局长 | 负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地的规划。 |
|  | 0745-6222876 | 市生态环境局新晃分局局长 | 负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。 |
|  | 0745-6222169 | 水利局局长 | 按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作，负责指导水厂的应急处置工作。 |
|  | 0745-6267123 | 县城市管理和综合执法局局长 | 负责指组织水厂进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。 |
|  | 0745-6221628 | 交通运输局局长 | 协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。 |
|  | 0745-6232158 | 农业农村局长 | 协助处置因农业污染和渔业养殖导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 0745-6222166 | 卫生健康局长 | 负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。 |
|  | 0745-6268440 | 应急管理局局长 | 协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。 |
|  | 0745-6231121 | 气象局局长 | 负责应急期间提供水源地周边气象信息。 |
|  | 0745-6222169 | 平溪河河长办 | 组织应急力量，临时筹备应急物资。 |
|  | 0745-6365777 | 晃州镇镇长 | 组织应急力量，临时筹备应急物资。 |
|  | 0745-6411011 | 禾滩镇镇长 | 组织应急力量，临时筹备应急物资。 |
|  | 0745-6361008 | 扶罗镇镇长 | 组织应急力量，临时筹备应急物资。 |

表2.2-2现场应急工作组人员名单、联系方式及职责

| 应急组织机构 | 主要负责人和联系方式 | 日常职位 | 应急 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急处置组 | 0745-6222119 | 公安局局长 | 负责事故状态下设置警戒区、安全区，负责人员疏散撤离工作。 |
|  | 0745—6230119 | 消防救援大队大队长 | 负责紧急状态下现场污染物消减、防止第二次火灾事故发生。 |
|  | 0745-6222876 | 市生态环境局新晃分局局长 | （1）负责水源地的监管，发现污染事件进行初步处置； （2）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作； （3）开展污染源查处工作。 |
|  | 0745-6222169 | 水利局局长 | 负责指导河道污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作，必要时请求上级部门的援助。 |
|  | 0745-6267123 | 县城市管理和综合执法局局长 | 协助河道污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作。 |
|  | 0745-6232158 | 农业农村局局长 | 负责指导农田污水引发的水源地水质污染的处置工作，必要时请求上级部门的援助。 |
|  | 0745-6268440 | 应急管理局局长 | 负责指导桥梁、水源地两岸公路危化品泄漏事故的处置工作，必要时请求上级部门的援助。 |
|  | 0745-6221628 | 交通运输局局长 | 协助应急管理局桥梁、水源地两岸公路危化品泄漏事故的处置工作。 |
|  | 姚晓明13974521988 | 怀化市银龙水务公司总经理 | 事故状态下，加大水厂进厂水、出厂水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。 |
| 应急监测组 | 0745—6222876 | 县生态环境监测站站长 | （1）负责对事故发生地的水质监测； （2）在污染团下游、上游分别设置断面进行监测，分析污染团迁移速率、方向和流量等，为应急处置提供依据与保障； （3）开展溯源分析工作。 |

3.应急响应

应急响应程序见图3-1所示。

图3-1集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急响应

## 3.2预警

### 3.2.1预警分级与发布

本预案预警分为红色预警与橙色预警两级。

当污染物已进入（或出现在）新晃县平溪河饮用水水源地上游连接水体（本预案调查范围），且经现场指挥部研判和会商认为该污染物对新晃县平溪河饮用水水源地水质影响可能较大，甚至可能影响新晃县第二水厂取水时即为红色预警。

当污染物迁移至新晃县县级饮用水水源保护区向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内（平均流速约为0.3m/s，即26km）的水域时，但水源地或其上游连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入新晃县县级饮用水水源保护区上游连接水体，但现场指挥部经研判认为对水源地水质影响可能较小，可能不影响取水时即为橙色预警。

红色预警信息、橙色预警信息均由新晃县平溪河饮用水水源地突发环境事件应急协调办公室报请县人民政府进行发布。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

表3.2-1预案对应分级表

| 名称 | 水源地突发环境事件预警分级 | 新晃县突发环境事件应急预案的预警分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预 警 分 级 | 一级（红色预警） | 特别重大(Ⅰ级)突发环境事件 | 当污染物已进入（或出现在）水源保护区或其上游连接水体，且应急研判与会商认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。 |
|  |  | 重大(Ⅱ级)突发环境事件 |  |
|  |  | 较大(Ⅲ级)突发环境事件：①二级保护区内的G242国道发生危险化学品交通事故时，泄漏物未能有效收集导致少量危险化学品流入平溪河二级保护区水域范围内。 |  |
|  | 二级（橙色预警） | 一般(Ⅳ级)突发环境事件：①二级保护区边界上游4.4公里的X064县道跨平溪河桥发生危险化学品交通事故时，泄漏物未能及时收集流入平溪河，但是可以在污染物到达二级保护区范围前收集处理。②禾滩加油站发生火灾爆炸事故、含油消防废水未能收集妥当沿附近沟渠小溪流入平溪河。③暴雨导致的监测断面处现COD、NH3-N等超标现象。 | 当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急研判与会商认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警； |

### 3.2.2预警的启动条件

当发生下列情形时，应立即启动红色预警。

（1）通过信息报告发现，在保护区范围内的道路发生交通事故导致油类大量泄漏流入平溪河的；

（2）通过监测发现，水源地或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的；

（3）通过监测发现，水源地或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的；

除发生上述情形外，水源地发生的突发环境事件中出现的其它情形应立即启动橙色预警。

### 3.2.3预警行动

接到新晃县平溪河饮用水水源地突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，现场应急指挥部协调办公室应及时核实信息，并立即上报现场应急指挥部、县人民政府，适时采取以下措施：

（1）由县人民政府宣布立即启动本应急预案，经本应急组织机构中应急专家研判后，由县人民政府发布预警信息，宣布进入预警期，将预警信息报告怀化市人民政府，并及时通知县人民政府其它有关部门和其它乡镇人民政府街道办事处；

（2）应急救援队伍进入应急状况，市生态环境局新晃分局、新晃县卫生健康局、新晃县第二水厂立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对新晃县平溪河饮用水水源的影响，及时掌握并报告事态进展情况；

（3）现场应急指挥部协调办公室及时收集、报告相关信息，向社会公布反映突发饮用水水源环境事件信息的渠道，加强对突发饮用水水源环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

（4）组织县人民政府、县水利局、市生态环境局新晃分局等相关部门、怀化市银龙水务公司及应急专家，随时对突发饮用水水源环境事件进行分析和评估，预测发生突发饮用水水源环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发饮用水水源环境事件的级别；

（5）及时向社会公布与公众有关的突发饮用水水源环境事件预测信息和分析评估结果，按照有关规定向社会发布可能受到突发饮用水水源环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话；

（6）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（7）调集突发饮用水水源环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作；

（8）根据预警级别，针对突发饮用水水源环境事件可能造成的危害，市生态环境局新晃分局可以对排放污染物可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动；

（9）新晃县第二水厂做好水源和清水储备工作，同时发动群众储备饮用水，采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗和污染物的排放。

### 3.2.4预警级别的调整与预警解除

发布突发环境事件预警的单位和部门应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

红色预警信息由新晃县平溪河饮用水水源地突发环境事件应急协调办公室报请县人民政府调整和解除；橙色预警信息由新晃县平溪河饮用水水源地突发环境事件应急协调办公室报请新晃县人民政府调整和解除。

经预测证明发生突发环境事件的危害已经消除，发布预警信息的单位和部门应当宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

## 3.3信息报告与通报

### 3.3.1信息报告通报时限与程序

（1）发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、怀化市银龙水务公司和责任人应在事发第一时间及时向水源地应急指挥部协调办公室报告。

（2）水源地应急指挥部协调办公室在事发后或接报第一时间内，应快速组织市生态环境局新晃分局工作人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

（3）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。明确发生突发环境事件，事发单位或个人、怀化市银龙水务公司和责任人应在半个小时之内上报水源地应急指挥部协调办公室，水源地应急指挥部协调办公室应在接报突发环境事件经确认并充分听取应急专家意见基础上后半个小时内上报县人民政府，县人民政府在事件发生后1小时内向怀化市人民政府报告。遇紧急情况，应在半小时内上报，根据情况可以越级上报。

（4）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

对经核实的水源地突发环境事件，水源地应急指挥部协调办公室或接报的其它单位应向县人民政府和有关部门通告。通报的部门至少应包括市生态环境局新晃分局、县住房和城乡建设局、怀化市银龙水务公司、县水利局、县卫生健康局等部门；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防（遇火灾爆炸）、县交通运输局（遇道路运输事故）、县应急管理局、县农业农村局（遇大面积死鱼）等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

### 3.3.2信息报告和通报内容

水源地突发环境事件报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报，是发现或得知突发环境事件后首次报告；续报，是在查清有关基本情况、事件发展情况后的报告，可随时报告；处理结果报告，是突发环境事件处理完毕后的报告。

（1）初报，应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、污染源、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报，应在初报的基础上，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告，应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图以及有关的多媒体资料。

## 3.4事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、事故发生点与水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害等情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 3.5应急监测

饮用水水源水质监测：根据饮用水源保护区突发环境事件污染物的性质、扩散速度、事件发生地的气象条件和地理特点，制定应急监测方案（包括监测项目、监测频次、监测方法、点位布设等），对污染水源或环境进行实时监测；对短期内不能消除、降解的污染物进行跟踪监测；视污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势，对监测方案进行适时调整，包括增加监测项目和加大监测频次，提高监测精度，掌握污染物动态变化情况。

应急监测评估：根据监测结果，综合分析饮用水水源保护区突发环境事件污染变化趋势，通过专家咨询，对突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况进行评估，并及时将监测与评估结果上报现场应急救援指挥负责人，为制定和调整下一步应急方案提供决策依据。

## 3.6污染源排查与处置

### 3.6.1明确排查对象

当市生态环境局新晃分局进行常规水质监测发现水质异常、且污染物来源不确定时，现场应急工作组中应急处置组应负责开展溯源分析。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

### 3.6.2切断污染源

对新晃县县级饮用水水源保护区及保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域范围内的污染源，由市生态环境局新晃分局负责实施切断污染源；

对新晃县县级饮用水水源保护区及保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围外的水域和分水岭内的陆域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可利用道路旁的边沟做应急收集、或紧急设置围堰等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对于已经泄漏至水体的流动源突发事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝（如中和、禾滩水电站）拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（4）利用现有的应急物资集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

## 3.7应急处置

### 3.7.1先期处置

（1）新晃县平溪河饮用水水源地应急指挥部协调办公室当接到突发环境事件举报时应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况，组织进行先期处置；

（2）未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即围堵泄漏点，通知水厂启动应急预案；

（3）未知泄漏源，未知泄漏点时，立即通知新晃县第二水厂、新晃县人民政府等相关部门和单位，启动应急预案；

（4）已知泄漏源，立即围堵泄漏点，通知泄漏源所属单位围堵泄漏源，通知新晃县第二水厂、新晃县人民政府等相关部门和单位，启动应急预案。

### 3.7.2现场调查

（1）现场应急指挥部到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：

①事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。

②污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）新晃县生态环境监测站对生活饮用水水源、取水口、进水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

### 3.7.3应急处置措施

（1）经现场调查和监测，初步分析确定主要污染源和污染物时，现场环境应急指挥部指挥各应急救援队伍采取一切措施控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、关闭闸门、打捞污染物、引水冲洗等，必要时通知水厂和居民停止取用水。制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。

（2）当确定饮用水水源受污染时，新晃县平溪河饮用水水源地直接管理单位市生态环境局新晃分局通知新晃县第二水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，新晃县第二水厂应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

（3）当水源地水污染危及人群健康时，新晃县人民政府协助当地医院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

（4）根据水源地水污染情况，县生态环境监测站、县卫生健康局等相关单位和部门增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握水质变化趋势，向应急处置提供有力的决策依据。

（5）在水源地水污染得到有效控制，新晃县第二水厂可恢复取水时，新晃县第二水厂应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

## 3.8物资调集及应急设施启用

应急组织机构中物资保障组负责物资调集。水源地环境事故应急物资、设备储备库依托新晃县应急管理局、市生态环境局新晃分局、新晃县生态环境监测站等。必要时，县人民政府可以向单位和个人征用应急处置与救援所需设备、设施、场地和其他资源，或要求相关企业组织生产、供应生活必需品和应急救援物资与装备。鼓励和引导高环境风险企业依据自身的环境风险特征，针对性地配备一定量的环境应急物资与装备。鼓励公民、企业和其他组织为应对突发环境事件提供物资捐赠和支持。

## 3.9舆情监测与信息发布

水源地现场应急指挥部综合组在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。信息发布的形式可采取授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等形式向公众发布。任何单位和个人未经现场应急指挥部授权，不得向社会发布关于水污染事件的信息。

## 3.10响应终止

### 3.10.1响应终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）进入饮用水水源地陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至保护区外，未发生向水域扩散的情况。

（2）进入饮用水水源保护区水域范围的污染源已成功拦截或导流至保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家建议可恢复正常取水时。

3.10.2响应终止程序

（1）确认终止时机由事件责任单位提出，经应急指挥部批准，并上报当地政府。

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评估工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 3.10.3响应终止通告

应急解除后通知相关部门事故危险已解除。

（1）由应急指挥部根据现场的实际情况，宣布本次事故已解除，应急结束。

（2）通过电话和新闻媒体通知周边居民、镇和有关单位本次危险已正式解除。

### 3.10.4响应终止

（1）对事发现场场地、受污染设备进行清洁净化；

（2）对于此次发生的环境事故，对起因、过程和结果进行总结，并向有关部门做详细报告。配合相关政府部门的调查，防止类似问题的重复出现；

（3）根据实践经验，应急领导小组负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；

（4）保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。补充消耗的应急救援物资。

4.后期工作

## 4.1后期防控

应急响应终止后，后期处置工作主要由市生态环境局新晃分局、水利局负责，如针对泄漏的油品、化学品进行回收；由新晃县生态环境监测站进行后期污染监测，市生态环境局新晃分局、水利局等部门负责治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，由市生态环境局新晃分局、水利局等部门对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

## 4.2事件调查

应急响应结束后，由市生态环境局新晃分局负责牵头，住建局等相关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

## 4.3损害评估

应急响应结束后，由应急指挥部组织技术人员和环境应急专家组织实施事故应急响应损害评估。根据环境应急过程记录、现场各专业应急救援队伍的总结报告、应急指挥部掌握的应急情况、环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响、公众的反映等，客观、公正、全面、及时的开展突发环境事件应急处置工作评估，并编写评估总结报告，及时上报上级有关部门备案。评估总结报告包括以下主要内容：

（1）环境事件等级、发生原因及造成的影响；

（2）环境应急任务完成情况；

（3）是否符合保护公众、保护环境的总体要求；

（4）采取的重要防护措施与方法是否得当；

（5）出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

（6）环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

（7）发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

（8）成功或失败的典型事例；

（9）应急处置能力评估结论；

（10）应急预案的修订建议。

## 4.4善后处置

（1）配合政府其他部门做好事故的善后工作。

（2）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任。

（3）县人民政府组织专家对涉及饮用水源突发环境事件的影响范围进行科学评估，并提出生态环境修复的建议，必要时也可开展污染损害鉴定工作，在相关部门的监管下，根据专家提出的生态环境修复建议，对受污染的水体、土壤以及生态环境进行恢复，确保饮用水源各项指标达到标准要求。

（4）县人民政府做好受灾人员的安置工作，组织专家对受灾范围进行科学评估，并根据评估结果对受灾对象的损失予以赔偿。

5.应急保障

## 5.1通信与信息保障

应急指挥部要逐步建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统。电信、移动、联通、邮政等部门负责通信与信息线路的维护工作，确保通信畅通。

## 5.2应急队伍保障

各乡镇、应急指挥部各成员单位要建立突发环境事件应急救援队伍，并不断加强其应急能力建设，培养一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急力量，保证在饮用水源突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。同时应加强对专业应急救援队伍的管理，规范调动程序和管理制度，加强对专业队伍人员的培训与演练。

## 5.3应急物资保障

应急物资保障组、消防、生态环境、公安、交通运输部门等制定应急物资及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由新晃县平溪河饮用水水源地应急指挥部统一对物资进行调配，由现场应急工作组物资保障组负责配合，确保物资及时供应。应急指挥部各成员单位要充分发挥职能作用，在发挥现有应急能力基础上，根据工作需要和职责要求，加强污染源检验、鉴定和监测设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控和现场处置能力。

## 5.4经费保障

突发环境事件应急保障资金（包括水源地应急预案演练、修订及应急处置等费用）由财政局给予安排和拨付。财政局将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算，应急处置结束后，据实核销应急处置费用，加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 5.5其它保障

饮用水源水质污染事件发生后，新晃县人民政府和公安部门应及时做好人员疏散、现场控制、交通管制等工作，维护公共秩序。

新晃县人民政府要加强急救医疗能力建设，提高医疗卫生机构应急救治能力；强化应急检测人员培训，提升饮用水源卫生应急检测水平。在饮用水源水质污染事件中出现人员中毒、伤亡等情况时，相关医疗卫生机构要及时做好人员救治工作。

6.附则

## 6.1名词术语解释

（1）集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）饮用水水源地：指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源地（以下简称水源地）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源地外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质（以下简称水源地风险物质）：指《地表水环境质量标准》中表1、表2、表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件（以下简称水源地突发环境事件）：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源地或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

（6）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（8）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）经济损失：包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的账面价值，为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

（10）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（11）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（12）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 6.2预案解释权属

水源地应急预案的解释权由新晃县人民政府负责。

## 6.3预案演练和修订

### （1）预案演练

市生态环境局新晃分局和有关环境事件专业主管部门应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）预案管理

本预案经新晃县人民政府批准后实施，由新晃县人民政府办公室印发，新晃县人民政府负责解释。

本预案根据情况变化，由新晃县人民政府对预案进行修订和完善。

（3）预案的修订

新晃县平溪河饮用水水源地环境应急指挥部协调办公室负责对本预案进行维护，根据实际需要和情势变化，依据集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）对新晃县平溪河饮用水水源地突发环境事件应急预案进行修订，并每年对本预案进行一次检查和评估、进行一次演练，必要时对本预案进行修订。

维护工作的主要内容是在应急组织机构或联系方式等基本情况或主要风险源情况发生变化，应急物资品种、数量、布局等发生局部变化时，对本预案相关内容及时进行更新，并及时报送新晃县人民政府。

## 6.4预案实施日期

本预案经新晃县人民政府批准后实施，由新晃县人民政府办公室印发，本预案自印发之日起施行。

送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，县人民法院，

县人民检察院。

新晃侗族自治县人民政府办公室              2023年9月8日印发